## Slide 1
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
13/05/2021

## Slide 2
Στάδια υλοποίησης μελέτης
Επικαιροποίηση μελέτης
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
02/03/18
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΛΚΕ – ΕΜΠ)- Σχόλη Μηχανολόγων Μηχανικών- Τομέας Θερμότητας Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων
Ολοκλήρωση μελέτης: Βέλτιστο μίγμα ενεργειακών παρεμβάσεων για επίτευξη στόχων του έργου με όρους οικονομικής βιωσιμότητας
30/06/18
30/04/21

## Slide 3
Αποτελέσματα μελέτης
Πραγματοποιούνται ενεργειακές παρεμβάσεις σε 14 κτήρια λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης:
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
  Θερμομόνωση δώματος
  Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων
  Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED και αισθητήρες
  Αντικατάσταση λέβητα με αντλία θερμότητας
  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net metering)
Τοποθετούνται Φ/Β συστήματα σε επιπλέον 21 σχολικά κτήρια με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net metering)

## Slide 4
Αποτελέσματα μελέτης
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
 | Αριθμός Κτηρίων | Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας (MWh/έτος) | Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας (€/έτος) | Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ (MWh/έτος) | Μείωση Εκπομπών CO2 (ton/έτος) | Προϋπολογισμός (εκ. €)
Σύνολο | 35 | 715 | 166.530 | 1.231 | 1.380 | 2,47

## Slide 5
Πηγές Χρηματοδότησης
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Εθνικά Προγράμματα
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Περιφέρεια Αττικής
Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)
Crowdfunding (Ηλεκτρονική συμμετοχική χρηματοδότηση): Πιλοτική διενέργεια καμπάνιας σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού τον 12/2019

## Slide 6
Πηγές Χρηματοδότησης
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
Υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 ύψους περίπου 1,3 εκ. €. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ήταν θετικό.

## Slide 7
Χρηματοδοτικό σχήμα
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
Πηγή χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός (εκ. €)
ESCO-ΑΝΑΔΟΧΟΣ | 1,2
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021) | 1,27
ΣΥΝΟΛΟ | 2,47

## Slide 8
Τεύχη δημοπράτησης
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
Νόμος Δημοσίων συμβάσεων
Ανοικτή Διαδικασία με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής
Μεικτή σύμβαση (έργο-προμήθεια-υπηρεσία)
Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης πολυετούς διάρκειας
  Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων, τη συντήρηση και την εγγυημένη απόδοση λειτουργίας τους
  Καταβολή σταθερών ετήσιων πληρωμών στον Ανάδοχο εφόσον πιστοποιείται η εγγυημένη απόδοση λειτουργίας τους

## Slide 9
Προκήρυξη διαγωνισμού
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
Στάδιο | Ημερομηνία
Προκήρυξη διαγωνισμού | Ιούνιος 2021

## Slide 10
Οφέλη για τον Δήμο
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
Επιτυγχάνει μακροχρόνιο οικονομικό, ενεργειακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος
  Αναβαθμίζονται τα κτήρια με σύγχρονο και αποδοτικό ενεργειακό εξοπλισμό
  Μειώνονται οι εκπομπές CO2 και το ενεργειακό αποτύπωμα
Αποκτά τεχνογνωσία στην υλοποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης
Αποκτά τεχνογνωσία στη χρήση καινοτόμων εργαλείων χρηματοδότησης

## Slide 11
ProDeSA
Energy Efficiency Project Development for South Attica
Σας ευχαριστώ.